## ИМН
№ | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед.изм | Кол-во на 11 мес | Цена за ед в тенге | Сумма тенге | срок использования | Условия платежа | Место поставки | Условия поставки
1 | Бинты нестерильные | размер 7*14 | шт | 4000 | 59.77 | 239080 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
2 | Бинты стерильные | размер 7*15 | шт | 1000 | 69.86 | 69860 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
3 | Назальная конюля | nFlow для новорожденных большая | шт | 100 | 620 | 62000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
4 | Назальная конюля | nFlow для новорожденных средняя | шт | 100 | 620 | 62000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
5 | Назальная конюля | nFlow для новорожденных малая | шт | 100 | 620 | 62000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
6 | Маска для вентиляции лёгких | для СРАР nFlow назальная большая | шт | 10 | 930 | 9300 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
7 | Маска для вентиляции лёгких | для СРАР nFlow назальная средняя | шт | 10 | 930 | 9300 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
8 | Дыхательный контур | для СРАР nFlow для новорожденных длина1,6 мм с проводом нагрева | шт | 15 | 17800 | 267000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
9 | Дыхательный контур | для СРАР nFlow для новорожденных длина1,8 мм с проводом нагрева | шт | 15 | 17800 | 267000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
10 | Держатель фиксатор | для СРАР nFlow для шлангов и трубок,бледно-голубой | шт | 20 | 5500 | 110000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
11 | Держатель фиксатор | для СРАР nFlow для шлангов и трубок,желтый | шт | 10 | 5500 | 55000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
12 | Мешок Амбу | ручной одноразовый детская | шт | 5 | 15000 | 75000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
13 | Маска | для Мешок Амбу взрослый,(размер 8) детский размерами 0,1 | шт | 20 | 1500 | 30000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
14 | Меконияльный аспиратор | неонетальный одноразовый стерильный | шт | 10 | 4300 | 43000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
15 | Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г и в канистре 5л | Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года. | канистра | 12 | 5505.17 | 66062.04 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
16 | Иглы спинальные SURUSPIN® тип Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы" | шт | 500 | 486.97 | 243485 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
17 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | шт | 3000 | 265.86 | 797580 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
18 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,18G, 20G, 22G,24G, Стерилизован этилен оксидом | шт | 10000 | 68.71 | 687100 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
19 | Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с завязками | 2000 мл, модификации крепления: с завязками | шт | 1500 | 216.09 | 324135 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
20 | Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 11 из углеродистой стали, в коробке №10 | шт | 3000 | 80.02 | 240060 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
21 | Трубка эндотрахеальная SURUNTREK с манжетой/без манжеты/с манжетой армированная стерильная, однократного применения размерами (I.D): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 | с манжетой/без манжеты/с манжетой армированная стерильная, однократного применения размерами (I.D): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0 | шт | 300 | 456.86 | 137058 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
22 | Шприц одноразовый | 1 мл 3-х компонентные | шт | 3000 | 22.17 | 66510 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
23 | Шприц одноразовый | 2 мл 3-х компонентные | шт | 200000 | 12.73 | 2546000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
24 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 250000 | 13.5 | 3375000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
25 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | шт | 150000 | 20.1 | 3015000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
26 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | шт | 30000 | 30.47 | 914100 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
27 | Шприц одноразовый | 50 мл 3-х компонентные | шт | 1000 | 83.36 | 83360 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
28 | Эритротест Цоликлон Анти Д Супер 10 доз*5 мл | 10 доз*5 мл | фл | 40 | 1140 | 45600 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
29 | Эритротест Цоликлон Анти АВ 10 доз*5 мл | 10 доз*5 мл | фл | 40 | 910 | 36400 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
30 | Эритротест Цоликлон Анти А 10 доз*10 мл | 10 доз*10 мл | фл | 20 | 835 | 16700 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
31 | Эритротест Цоликлон Анти В 10 доз*10 мл | 10 доз*10 мл | фл | 20 | 835 | 16700 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
32 | Гемморроидальный степлер | MIRUS диаметр 34мм в наборе с крючком, расшителем и анскопом | шт | 7 | 150000 | 1050000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
33 | Кожный степлер | MIRUS 35 скобок | шт | 7 | 6000 | 42000 | 12-24 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика по заявки Заказчика
15063390.04