## Лист1
Расходный материал годовая потребность из расчета 10 исследований в сутки .
№ | ABL8XX | Техническая характеристика | Кат № | Фасовка | Кол-во на 3 мес | Цена за ед в тенге | Сумма тенге | срок использования | Условия платежа | Место поставки | Условия поставки
1 | Калибровочный раствор 1 - 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | 944-128 | фл. | 3 | 80167 | 240501 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
2 | Калибровочный раствор 2 - 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | 944-129 | фл. | 3 | 80167 | 240501 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
3 | Очистной раствор - 200 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | 944-126 | фл. | 2 | 80167 | 160334 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
4 | Раствор промывочный - 600 мл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | 944-132 | фл. | 16 | 63314 | 1013024 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
5 | Баллон с калибровочным газом 1 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар | 962-183 | бал. | 1 | 166913 | 166913 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
6 | Баллон с калибровочным газом 2 | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар | 962-184 | бал. | 1 | 166913 | 166913 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
7 | Одноразовый пластиковый контейнер | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | 905-802 | шт. | 5 | 9631 | 48155 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
8 | Раствор гипохлорита - 100 мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | 943-906 | фл. | 1 | 58139 | 58139 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
9 | tHb Калибровочный раствор | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | 944-021 | фл. | 1 | 58122 | 58122 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
10 | Мембраны для K-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 942-059 | кор. | 1 | 603266 | 603266 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
11 | Мембраны для Na-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 942-062 | кор. | 1 | 603266 | 603266 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
12 | Мембраны для pCO2-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | 942-063 | кор. | 1 | 366766 | 366766 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
13 | Мембраны для pO2-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | 942-064 | кор. | 1 | 366766 | 366766 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
14 | Мембраны для Cl-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 942-061 | кор. | 1 | 603266 | 603266 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
15 | Мембраны для Са-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | 942-060 | кор. | 1 | 603266 | 603266 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
16 | Мембраны для референтного электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 942-058 | кор. | 1 | 82171 | 82171 | 12 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
17 | Мембраны для: глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 942-065 | кор. | 1 | 207432 | 207432 | 4 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
18 | Мембраны для: лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 942-066 | кор. | 1 | 207432 | 207432 | 4 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
19 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | 944-074 | кор. | 1 | 173333 | 173333 | 6 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
20 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | 944-075 | кор. | 1 | 173333 | 173333 | 6 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
21 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | 944-076 | кор. | 1 | 173333 | 173333 | 6 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
22 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | 944-077 | кор. | 1 | 173333 | 173333 | 6 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
23 | Термо бумага в рулонах (кор. 8 рул.) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. 1 рулон -44 м. | 984-070 | кор. | 1 | 48787 | 48787 | 3 мес | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
24 | Шприц для аспирации PICO50 (2 мл) | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | 956-552 | упак | 1 | 55040 | 55040 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
| Электроды | [7 empty] | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
1 | pH-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL700/800. | 945-614 | шт | 1 | 889129.9 | 889129.9 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
2 | рСО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL700/800. | 945-612 | шт | 1 | 889129.9 | 889129.9 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
3 | рО2-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL700/800. | 945-613 | шт | 1 | 889129.9 | 889129.9 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
4 | Референтный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL700/800. | 945-603 | шт | 1 | 346051.78 | 346051.78 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
5 | Ca-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL700/800. | 945-616 | шт | 1 | 529986.3 | 529986.3 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
6 | Cl-электрод | Датчик на Cl-, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент для анализаторов серии ABL700/800 . | 945-617 | шт | 1 | 529986.3 | 529986.3 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
7 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL700/800. | 945-615 | шт | 1 | 529986.3 | 529986.3 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
8 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL700/800. | 945-618 | шт | 1 | 529986.3 | 529986.3 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
9 | глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL700/800. | 945-620 | шт | 1 | 769896.86 | 769896.86 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика
10 | лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL700/800. | 945-619 | шт | 1 | 769896.86 | 769896.86 |  | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | г.Кентау, пр.Кунаева 26 | до склада Заказчика